Tacuarembó, 2 de agosto de 2021
Licitación Abreviada 19/2021

Construcción de Veredas

Adjuntamos respuestas a consultas:

Pregunta 1:

En la tabla de anexo, rubrado, en el punto 3.1 “Muro de contención de Hormigón Armado”. En la unidad de la oferta está como “m”, refiere a metros cúbicos de hormgión o a metro lineal de muro? En caso de ser en metros lineales de muro, desearíamos tener los planos del perfil geométrico del elemento. Desde ya, gracias por la respuesta.

Respuesta 1:

Debe decir m3. Se considera una contención de 10cm de espesor con malla 15x15x4.2 inclinado no menos de 1:1, con un ensanche de base de 15x20 en hormigón en masa. Se aplicará cuando haya diferencias de nivel importantes entre el cordón y la línea de propiedad.
